Техническая  спецификация

по закупке услуг по аренде помещения для размещения офиса

Офисное помещение для размещения административного персонала должно быть расположено в многоэтажном или отдельно стоящем здании, находящемся внутри периметра не выходящим за границу обозначенного квадрата: пр.Назарбаева, пр.Абая, ул.Тимирязева, ул.Байзакова. Здание должно быть введено в эксплуатацию не ранее 2011 года. Помещение/здание должно принадлежать поставщику на праве собственности или договора аренды с правом субаренды (приложить подтверждающие документы).

Общая площадь помещения/здания должно составлять от 550 до 560 кв.м. в том числе: основная площадь не менее 450 кв.м.,  вспомогательная площадьне более 95кв.м.

Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг.

Офисы:

Кабинетная система (не менее 8 отдельных запираемых кабинетов), стены – алюминиевые перегородки с ЛДСП или из аналогичных материалов; освещение –лампы Led; окна –с тонированными энергосберегающими стеклопакетами; полы в кабинетах – керамическая плитка; наличие дверей в каждом кабинете - с замками запирания.

Места общего пользования (санузлы):

Санузлы должны быть оснащены необходимым инвентарем (зеркалами, электро-сушкой и другими элементами при наличии). Пол должен быть выложен керамической плиткой; стены – кафель; наличие освещения и дверей (под дерево) с замками запирания.

Инженерно-технический раздел:

Наличие системы отопления; вентиляции; кондиционирования воздуха; горячего и холодного водоснабжения; канализации (включая бытовую), а также сантехники.

В помещении/здании должна быть встроенная ЛКС (локально-коммунальная система). Наличие локальной вычислительной сети не ниже категории 5Е, рассчитанной на не менее чем 60 точек RJ-45, с коммутацией в кроссовый шкаф, который должен находиться в отдельном помещении. Наличие отдельного помещения со шкафом с наличием доступа к каждой точке всей локальной вычислительной сети для размещения сетевого оборудования, помещение должно быть, закрываемым под ключ.

В помещении/здании должно быть круглосуточное видеонаблюдение, система противопожарной безопасности, система сигнализации, а также иные системы обеспечения безопасности при наличии.

Электротехнический раздел:

Электросиловое оборудование и сети (силовые и слаботочные), электроосвещение, пожарная сигнализация, заземление должно соответствовать утвержденным нормам и требованиям.

Дополнительные требования к объекту:

Потенциальный поставщик должен обеспечить паркингом не менее чем на 5 автомашин, в том числе не менее двух паркомест близ центрального входа в здание. Отсутствие других арендаторов в случае отдельно стоящего здания, а в случае многоуровневого здания отсутствие других арендаторов на этаже. Офисные помещения должны быть структурированы кабельной сетью, постом охраны.

В стоимость аренды помещения/здания должна включатся: стоимость содержания, обслуживания, обеспечение охраной и эксплуатация офиса, в том числе: - содержание в чистоте, прилегающей к нему территории; - обеспечение уборки, полива зеленных насаждений на прилегающей к зданию территории; вывоз мусора и снега и льда с прилегающей к нему территории; - обеспечение пожарной безопасности, бесперебойной работы пожарной сигнализации и дымовых датчиков, с внутренней системой противопожарной защиты.

Помещение должно находится под охраной (с учетом внешнего и внутреннего видеонаблюдения); - контроль управления доступом в здание; здание с помещениями должно соответствовать действующим строительным, санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности (СНиП, СанПиН, ПБ, ГО, ЧС, ТБ, а также действующим техническим нормативам РК); - обязательное наличие туалетных комнат и одного помещения для принятия пищи сотрудниками (кухни). (Приложить карту-схему) – наличие современной телекоммуникационной системы здания с возможностью подсоединения к оптоволоконным телекоммуникационным сетям.

Оплата коммунальных услуг производится отдельно, (согласно счетчикам).

Срок оказания услуг:

С момента заключения договора по 31 декабря 2019г.