Приложение 2

Техническая спецификация

Оборудование

| № | Наименование материала, оборудования | Ед.измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера (3.6) 2Мп | шт | 31 |
| 2 | IP-видеорегистратор 32 канала | шт | 1 |
| 3 | Жесткий диск | шт | 2 |
| 4 | Монитор видеонаблюдения 40" LED ТЕЛЕВИЗОР | шт | 1 |
| 5 | Сетевой коммутатор | шт | 8 |
| 6 | Сетевой коммутатор | шт | 5 |
| 7 | Кабель парной скрутки 5-й категории | м | 1525 |
| 8 | Настенный шкаф | шт | 8 |
| 9 | Кабель силовой | м | 500 |
| 10 | Кабельный канал | м | 1525 |
| 11 | Расходные материалы | компл | 1 |
| 12 | Камера с модулем определения автомобильных номеров | шт | 2 |
| 13 | Комплект шлагбаума на проезд 4 метра. | шт | 2 |
| 14 | Блок питания 12В | шт | 1 |
| 15 | Аккумулятор 12В | шт | 1 |
| 16 | SD карта | шт | 2 |
| 17 | Расходные материалы (для парковочной системы) | компл | 1 |

Работа

| № | Наименование услуг | Ед.измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и рассключение камер видеонаблюдения | шт | 32 |
| 2 | Прокладка кабеля в кабельном канале | м | 1525 |
| 3 | Монтаж шкафа | шт | 7 |
| 4 | Настройка и пуско-наладка системы IP-Видеонаблюдения | компл | 1 |
| 5 | Настройка и пуско-наладка парковочной системы | компл | 1 |